РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23

02 февраля  2016 г.                                                                     х. Семичный

Об утверждении Программы комплексного                                                                                     развития систем коммунальной  инфраструктуры                                             муниципального образования «Семичанское сельское поселение»                                           на 2015-2018гг и на период до 2030 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Генерального плана муниципального образования "Семичанское   сельское поселение" и Устава Семичанского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Семичанское  сельское поселение» на 2016-2018гг и на период до 2030 годы", (далее по тексту Программа) согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Семичанского сельского поселения                            Р.И.Крикунов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Семичанского          сельского поселения

______Р.И.Крикунов

«__» ___________2016 г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Семичанское сельское поселение" Дубовского района,

Ростовской области

на 2016-2018 гг и на период до 2030 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Семичанское сельское поселение"

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Семичанское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской обл. на 2015-2018гг и на период до 2030 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Семичанское сельское поселение" Дубовского района, Ростовской обл, разработанный в 2012г. ГАУ РО "Региональный институт территориально-градостроительного проектирования" г.Ростов-на-Дону. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года . |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения |  | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы |  | Администрация муниципального образования " Семичанское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Ростовской области - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго», ОАО « Донэнерго» , ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Семичанское сельское поселение " Дубовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |  |
| Задачи Программы |  | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | Период реализации Программы: 2016 -2018 и на период до 2030 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2016 - 2018 годы; 2 этап: 2019 - 2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  | 1. Газо – и теплоснабжение - Обустройство крупных объектов общественного назначения автономными теплоисточниками (встроенно–пристроенными или отдельно стоящими модульными шкафными котельными) |
|  |  | 2. Электроснабжение 1 Реконструкция сетей уличного освещения 2 Оборудование систеы электроснабжения поселения АСКУЭ 3 Реконструкция сетей электроснабжения территории, использование СИП |
|  |  | 3. Водоснабжение - Капитальный ремонт, реконструкция разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения с заменой башен в хуторах Семичный,х.Ленина - Установка приборов учета. - Установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Семичанского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Семичанского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы |  | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Семичанское сельское поселение» Дубовского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Семичанское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Семичанское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Семичанское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Семичанского сельского поселения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семичанского   сельское поселение» на 2015 – 2018 и на период до 2030 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Семичанское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Семичанского   сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Семичанского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В 1899 году открылось движение на железнодорожной линии Царицын – Тихорецкая. Первая станция – своеобразный форпост в пределах Первого Донского округа, была Семичная.

В апреле 1932 года был образован первый в районе Дубовский военный конный завод РККА на востоке Донского края, расположен он был на территории земель х.Семичный, х.Гуреева. Задача у него была простая – растить коней для кавалерии рабоче-крестьянской Красной Армии.

Все хозяйство разделено на два отделения. Второе – в х. Гуреев, а первое – при центральной усадьбе – в х. Комиссаровком (ныне х. Семичный). В 1934 году вновь начал создаваться Дубовский район, большинство хозяйств имело плачевное состояние. Дубовский ВКЗ на этом бедном фоне процветал. В 1934 году под началом И.Г.Говорухина уже было 4 табуна – на точках №№ 5, 12, 14, 16. А на степных стоянках №№ 1, 2, 4, 9, 10 размещались чабарни, молочно- и свинотоварные фермы. Были свои мастерские и своя хозяйственная часть. Хозяйство пустило корни на красивых, но суровых степных просторах востока земли Донской. В 1936 году военному конезаводу №1 присвоено почетное звание имени наркома Лазаря Моисеевича Кагановича. В 1940 году в заводе было 36 табунов (примерно 63 000 голов). Было два ветлазарета в х.Гуреев и в х.Ленина.

С началом войны пришли изменения и на конезавод. Все вольнонаемные надели армейскую форму, приняли присягу, им присвоили воинские звания, и теперь мужчины стали военнослужащими. Дубовский ВКЗ-1 уходил в эвакуацию дважды. И оба раза сигналом служила сдача нашими войсками г.Ростова-на-Дону. В августе 1943 года получен приказ возвращаться назад. Жизнь постепенно нормализовалась. Многие жители знают, что в те далекие годы хутор назвали Комиссаровским. В четырех населенных пунктах разместилось 452 двора с населением 1249 человек.  Здесь проживают люди разных национальностей: русские, белорусы, украинцы, мари, калмыки, даргинцы, цыгане, молдаване, мордвины, чеченцы и другие.

Семичанская начальная школа была открыта в 1921 году. В 1958 году преобразована в среднюю. В настоящее время в школе работает 21 учитель, из них – 10 человек – ее выпускники. Новая участковая больница была построена в 1986 – 1988 гг. Семичанская сельская библиотека была открыта 1 августа 1955 года, находилась в здании конторы.

В 1996 году ТОО «Семичное» разделилось а крестьянские (фермерские) хозяйства. Сформировалось сразу очень много фермерских хозяйств. Прошло некоторое время. Мелкие крестьянские хозяйства обанкротились, остались наиболее крупные хозяйства. Рынок диктует свои законы, и вновь разделение фермерских хозяйств.

- КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- Природно-экологическая характеристика территории

#### Климат

По схеме агроклиматического районирования Дубовский район, в состав которого входит Семичанское сельское поселение, относится к жаркому засушливому подрайону III-В.

Семичанское сельское поселение расположено в зоне полупустынной степи. Климат территории умеренно-континетальный с недостаточным увлажнением, засушливый, очень жаркий. Сухость климата обусловливается, однако, не столько малым количеством осадков, сколько характером их выпадения и процессами испарения.

Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

Инсоляция и термический режим

По количеству осадков, их распределению в течение года в сочетании с температурой в пределах Ростовской области выделяют 5 основных провинций. Территория Семичанского сельского поселения относится к восточной засушливой провинции.

Под влиянием открытого положения и близости к Арало-Каспийской низменности, удаленности от водных бассейнов, территория поселения характеризуется значительным перегревом воздуха в летнее время. В результате преобладания континентальных полярных масс, трансформирующихся в тропические, в летнее время, с мая по сентябрь, наблюдаются устойчивые высокие температуры.

Обычным явлением являются длительные периоды бездождья, которые всегда сопровождаются высокой температурой, низкой влажностью и запыленностью воздуха.

Среднегодовое значение прямой солнечной радиации – 2635,5 МДж/м2. Максимальное значение приходится на июнь 452,5-477,7 МДж/м2.

Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура +24С), самым холодным месяцем – январь -23. Абсолютный минимум температуры равен -30 - -39C. Абсолютный максимум температуры достигает +40 - +45С. Среднегодовая температура воздуха - +8,4С.

Зима неустойчивая, с резкими колебаниями температуры. Морозы (-8; -16С) перемежаются оттепелями (+4; +9С). Осадки выпадают в виде снега, но нередки дожди и гололёд. Средняя продолжительность безморозного периода  162 дня.

Весна короткая, малооблачная, сухая. Днём температура воздуха положительная (в апреле+7; +11С), а ночью с заморозками до -3С. Весной, при быстром возрастании температуры и сухости воздуха верхний слой почвы сильно иссушается и легко сдувается, обусловливая пыльные бури. Высокая температура, при недостаточной влажности и малом количестве осадков, обусловливает слабое накопление гумуса и приводит к засолению верхних слоев почвы.

Лето жаркое, во второй половине засушливое и знойное. Дневные температуры +23; +30С. Осадки выпадают преимущественно в первой половине лета в виде непродолжительных ливней, во второй половине лета осадков мало.

Осень теплая, ясная и сухая  в сентябре, в октябре  прохладная и пасмурная, с моросящими дождями  в ноябре. Дневные температуры положительные, а ночью заморозки до -3; -5С. Средняя глубина промерзания грунтов 90 см.

Атмосферные осадки

Осадки в течение года распределены крайне неравномерно. Максимум осадков выпадает в июне и июле, преимущественно в виде кратковременных ливней, и вода при наличии сильно изрезанного балочного рельефа, слабо промачивая лишь поверхностные слои почвы, быстро стекает в балки и овраги.

Запас влаги от осенне-зимних осадков является недостаточным, и полезный запас влаги быстро расходуется, приводя к наступлению биологической засухи.

Норма атмосферных осадков 388 мм, из них 233 мм приходится на теплый период года (апрель - октябрь). За холодный период (ноябрь-март) выпадает 155 мм осадков. Среднегодовое количество осадков – 37,8 мм.

Для зимнего периода характерными являются значительные понижения температуры и малое количество осадков.

Зимой осадки выпадают в виде снега. Снеговой покров незначительной мощности появляется после промерзания почвы и легко сносится преобладающими в зимнее время восточными ветрами.

Высота снежного покрова варьирует в среднем от 13 до 15 см. Максимальная за зиму – 47 см. Продолжительность периода со снежным покровом – 68 дней. Наибольшая глубина промерзания почвы за зиму достигает – 52 см.

Число дней с туманами в холодный период года почти в 10 раз превышает их образование в весенние и летние месяцы. Средняя продолжительность тумана (в сутки) в холодный период (X-III) равна 6.6 часа, в теплый период (IV-IX) - 2.9 часа.

Для данной территории обязательными являются все мероприятия, способствующие большему накоплению влаги к началу вегеационного периода: снегозадержание, лесные насаждения, зяблевая вспашка. При наличии устойчивых длительных периодов бездождья и большой сухости, провинция нуждается в мелиорации климата - орошении.

Ветровой режим

Ветры зимой восточные и северо-восточные (скорость 7-8 м/с), юго-западные ветры приносят оттепель. Весной и в первой половине лета восточные ветры сменяются юго-западными (скорость 4-6 м/с). Во второй половине лета преобладают юго-восточные ветры (суховеи со скоростью  4-5 м/с), приносящие зной и засуху. Осенью направление ветров непостоянное (скорость 5-6 м/с). Преобладающее направление ветра в течение всего года восточное. Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 5 лет – 25 м/с.

Опасные явления погоды

Территория Семичанского сельского поселения в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, град, засухи и суховеи, снежные метели, заморозки и гололед. Пыльные бури возникают весной, продолжительность их в среднем составляет 10-20 дней. В теплую половину года (май, июнь) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистым ветром. При продолжительных дождевых (снегодождевых) паводках возможны подтопления территорий населенных пунктов района.

#### Инженерно-геологическая характеристика и минерально-сырьевые ресурсы

Орографические условия

Сало-Ергенинская возвышенность (плато), сложенная приподнятыми кверху палеогеновыми породами, представляет пологую возвышенность, прорезанную долиной Сала и его притоков. Высота Сало-Донского водораздела между Курмоярским Аксаем и Кара-Салом - около 175 м; далее на запад отметки постепенно понижаются. Общее повышение водораздела над меженным урезом Сала составляет 70-80 м. Линия Сало-Донского водораздела проходит ближе к Салу, особенно в нижнем течении, где ширина междуречья доходит до 4-8 км . В связи с этим правые притоки Сала мало развиты и справа имеется только одна речка Ерик, остальные притоки - короткие глубокие балки, глубиною до 5-8 м.

Общий характер рельефа, в связи с наличием мощного покрова четвертичных суглинков, сравнительно мягкий и волнистый. Сеть балок достаточно велика, но наиболее значительные балки, успевшие выработать свой профиль, задернованы и не имеют следов свежего размыва.

Водораздельное плато верховьев Сала, образованное Ергенинской возвышенностью, являющейся продолжением Приволжской возвышенности, доходит до 200-220 м в самых высоких точках. Плоский гребень гряды Ергеней проходит почти прямо на юг, несколько извиваясь вследствие захождения за эту линию верховий балок. Гряда Ергеней асимметрична.

По самому Салу можно отметить 3 террасы. 1-я терраса - пойменная, высотою 3-4 м, сильно размытая, в верхнем и среднем течении имеет малое значение; она прислонена к 2-й террасе, имея незначительное протяжение по длине, порядка 30-300 м, вытягиваясь узкой полосой, шириною в 3-8 м. 2-я терраса, хорошо выраженная почти на всем протяжении, нередко размыта меандрами реки. Ширина ее 4-8 км , высота в верхнем течении 5,5-6,5 м, в среднем и нижнем 7-8 м. Она находится под сильным воздействием реки во время ее разливов, которое может быть как эрозионным - размыв берегов, так и аккумуляционным - отложение наносов, нивелирующее поверхность террасы. Однако затопление террасы при разливах Сала бывает не каждый год. 3-я терраса является самой древней и высокой и выражена довольно пологим склоном к водоразделу. Она поднимается над меженью у ст. Атаманской до 35 м и у ст. Семикаракорской до 20 м. На правом берегу эта терраса сильно размыта в среднем и отчасти нижнем течении. На левом берегу 3-я терраса плохо выражена. По мнению С. В. Щепкина, характерные для Сала 3 террасы относятся к аккумулятивному типу террас (террасы накопления).

Рельеф территории Семичанского сельского поселения имеет ровный характер с высотами менее 100 метров плавно спускающиеся в долину бассейна р. Сал.

Почвы

Дубовский район расположен в зоне каштановых почв. По механическому составу – это тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Почвообразующие породы представлены, главным образом, желто-палевыми, неплотными, пористыми, хорошо водо- и воздухопроницаемыми лессовидными суглинками и глинами. В долинах рек почвообразующие породы представлены древне-аллювиальными отложениями и на небольших площадях - аллювиальными отложениями.

Основным типом почв являются каштановые почвы. Они характеризуются комплексностью с солонцами и лугово-каштановыми почвами, по механическому составу преобладают суглинистые и тяжелосуглинистые почвы. Средняя мощность гумусового горизонта 20 см. Белоглазка появляется на глубине 45-50 см, гипсовый горизонт – 120-150 см. Каштановые почвы бедны гумусом (2,2-3,2%), запасы 180 т/га, отмечается недостаток усвояемых форм азота и фосфора. Содержание солей до глубины 1 м небольшое (0,05-0,08%), глубже увеличивается до 0,5-1,5%, что указывает на глубинное засоление. Из-за солонцеватости водофизические свойства малоудовлетворительные. Сильно развиты солонцы, для которых характерна большая уплотненность переходного горизонта и наличие в нижней части профиля значительных количеств легкорастворимых солей, вредных для растений.

Грунты

Грунтами оснований будут служить четвертичные влажные до водонасыщенных глины. Нормативное давление на грунты оснований рекомендуется принять равным – 2 кг/см2. Грунты просадочными свойствами не обладают.

Грунтовые воды залегают на глубине 2,0 – 4,0 м. грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностьюк обычным несульфатостойким цементам. В южной части поселения протекают реки Большой Гашун и Малый Гашун. Вода в этих реках бывает только после весенних паводков и при сильных дождях. Вода имеет горько-соленый вкус.

Гидрогеологические условия

Территория Дубовского района характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выражающимися в почти полном отсутствии пресных вод, что ограничивает и затрудняет организацию хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов сельского хозяйства. На всей территории района имеет выдержанное распространение водоносный горизонт ергенинской свиты неогена, являющийся основным эксплуатационным.

Пески ергенинской свиты, залегающие на глубине от 20 до 100 м, имеют мощность от 10 до 35 м, преимущественно около 20 м. Толща песков полностью водонасыщена. Статический уровень воды в скважинах отмечается на глубине от 3 до 45 – 50 м, большей частью 10 – 25 м.

Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки).

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны.

Состояние атмосферного воздуха.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории поселения не проводятся. В связи с этим оценка состояния атмосферного воздуха может быть выполнена только на основании косвенных факторов. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают выбросы от стационарных источников предприятий промышленности и ЖКХ, расположенных на территории поселения, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), котельных и передвижных источников. Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселении оказывают значительное влияние неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог. Основными веществами, формирующими высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, являются: взвешенные вещества, оксид углерода и оксиды азота.

Ситуация по загрязнению атмосферы в поселении оценивается, как удовлетворительная, что связано с низкой транспортной и сельскохозяйственной нагрузкой в Дубовском районе.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение поселения осуществляется как из поверхностных, так и из подземных источников. Кроме того, население некоторых хуторов для питьевых целей использует воду общественных и индивидуальных колодцев, качество воды которых не всегда отвечает гигиеническим требованиям.

Проблемы хозяйственно-питьевого водопользования:

- на водозаборе при работе ирригационной насосной станции, наблюдается большое содержание твердых взвесей в «сырой» воде, создающее большие нагрузки взвесей на очистные сооружения;

- пропускная способность отдельных участков разводящих сетей населенных пунктов недостаточна для удовлетворительного водопотребления особенно в часы летних пиковых нагрузок.

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (50%), отсутствие обеззараживания воды на сельских водоводах и др. приводят к вторичному загрязнению питьевой воды.

На территории Семичанского сельского поселения отсутствуют канализационные сети и очистных сооружения канализации. Водоотведение хозфекальных стоков осуществляется в локальные выгребы. Гидроизоляция выгребов не обеспечена.

Ситуация по качеству питьевой воды оценивается как напря

Сбор и складирование твердых бытовых отходов

Организация сбора и складирования бытовых и промышленных отходов. Администрацией Дубовского района организована работа по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения и организаций осуществляется на свалку, расположенную около с. Дубовское.

### Жилой фонд

Объем жилого фонда Семичанского сельского поселения на 1 января 2010г.  составил 24,5 тыс.м2. Показатель жилой обеспеченности в поселении достаточно высокий, на 1 жителя в среднем приходится 23,5м2/чел, при социальной норме 18 м2, среднем показателе по области 19,4 м2 и среднем уровне обеспеченности жильем в России – 20,0м2.

Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, из которого 73%  (17,9 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 4%  (1,0 тыс. м2) в деревянных и  23%(5,6тыс.м2) в прочих.

Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Жилищный фонд поселения по техническому состоянию: 20% объектов (4,9тыс. м2) имеют износ от 0 до 40%, 67,8% (16,6 тыс. м2) с износом от 40 до 60%, 0,4% (0,1 тыс.м2) с износом 60-70%. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% составляет 11,8% (2,9тыс. м2).

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2016 (тыс. м2)

| Категория жилого фонда | х. Семичный | х. Ленина | х. Яблочный | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего | 21,9 | 1,2 | 1,4 | 24,5 |
| Жилой фонд по формам собственности |  |  |  |  |
| В государственной и муници-пальной собственности | - | - | - | - |
| В частной собственности | 18,4 | 0,6 | 0,2 | 19,2 |
| Жилой фонд по проценту износа |  |  |  |  |
| До 40% | 4,1 | 0,32 | 0,48 | 4,9 |
| 40-60% | 14,2 | 1,3 | 1,1 | 16,6 |
| 60-70% | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| Свыше 70% | 2,9 | - | - | 2,9 |
| Жилой фонд по этажности |  |  |  |  |
| Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | 14,7 | 0,9 | 1,3 | 16,9 |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 7,24 | 0,3 | 0,08 | 7,62 |
| 3 этажа | - | - | - | - |
| 4-5 этажей | - | - | - | - |
| Свыше 5 этажей | - | - | - | - |
| Жилой фонд по материалу стен |  |  |  |  |
| Кирпичные, каменные | 15,43 | 1,12 | 1,35 | 17,9 |
| Панельные | - | - | - | - |
| Деревянные и прочие | 1,0 | - | - | 1,0 |
| Прочие | 5,52 | 0,08 | - | 5,6 |

Обеспеченность жилищного фонда на 01.01.2016 (тыс. м2)

| № п/п | Обеспеченность жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводом | 2,9 |
| 2 | Водоотведением (канализацией) | 2,1 |
| 3 | Ваннами (душем) | 2,1 |
| 4 | Газом | 23,8 |

### . Уровень общественного обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие учреждений обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. На территории поселения находятся административное здание, образовательное учреждение и детское дошкольное учреждение, школа-интернат, ФАП, стадион, предприятие общественного питания, почтовое отделение и магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Основная часть объектов расположена в х. Семичном. Обеспеченность жителей Семичанского сельского поселения телефонной сетью общего пользования  - 161 телефонный номер, а также на территории поселения действуют операторы мобильной связи. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

- Образование

Важнейшим показателем, характеризующим качество жизни и уровень развития человеческого потенциала, является степень образованности населения и доступность образовательных услуг.

В Семичанском сельском поселении функционирует дошкольное учреждение     МДОУ Д/с № 17 «Ручеек» проектной вместимостью 25 мест, по адресу ул. Центральная,2, х. Семичный. Количество детей посещающих детское дошкольное учреждение – 25 чел.

Образовательные услуги в поселении предоставляются школьным учреждением: Семичанская  СОШ №7, по адресу – ул. Центральная,4, х. Семичный, проектной вместимостью 178 мест. Количество учащихся  - 90 человек. Также в х. Семичном есть школа-интернат по адресу – ул. Ленина,1, проектной вместимостью 40мест.

Таким образом, учреждения покрывают существующую потребность в местах.

Показатели по детским дошкольным учреждениям

| Наименование дошкольных учреждений (адрес) | Рекоменд. обеспеч. на 1000 жителей. | Вместимость дошкольных учреждений, мест | Кол-во детей чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Д/с № 17 «Ручеек» (х. Семичный ул. Центральная 2) | 28 | 25 | 25 |
| Всего |  | 25 | 25 |

Показатели по школьным образовательным учреждениям

| Наименование общеобразовательных учреждений (адрес), площадь участка | Рекоменд. обеспеч. на 1000 жителей. | Вместимость существующих общеобразовательных учреждений, мест | Число учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ССОШ №7 (х. Семичный, ул. Ценральная,4) | 120 | 178 | 90 |
| ОГОУ Школа-интернат (х. Семичный, ул. Ленина,1) | 120 | 40 | 37 |
| Всего |  | 218 | 78 |

Здравоохранение и социальное обеспечение

В Семичанском сельском поселении в х. Семичном функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Так же в х.Семичном расположен центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов рассчитанная на 35 мест.

Культура

Качество жизни определяется, наряду с прочими факторами, степенью доступности для населения культурных ценностей, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом. Здание клуба в х. Семичном разрушено. Функционирует библиотека, книжный фонд которой составляет 10,5тыс. экземпляров книг, проектная вместимость библиотеки – 15 мест.

С 2010 года реализуется муниципальная долгосрочная  целевая программа «Культура Семичанского сельского поселения на 2010 -2012 гг». Цель программы - формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения. Объем финансирования программы – 2209,9 тыс. руб.

Программа имеет подпрограммы:

| Наименование подпрограмм | Сумма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Семичанского сельского поселения «Семичанский сельский Дом Культуры» | 467,0 | 462,0 | 503,9 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры Семичанского сельского поселения «Семичанская сельская библиотека» | 248,0 | 206,0 | 270,0 |
| Итого: | 715,0 | 668,0 | 773,9 |

Потребность в объектах культуры

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Существующее положение | Существующая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| ДК | 1 место | - | 40 |
| Клубы | 1 место | - | 83 |
| Библиотеки | тыс. ед. хран. место | 10,5 | 4,7 |

Физическая культура и спорт

Учреждения физической культуры и спорта Семичанского сельского поселения представлены: стадионом – 1га, спортивным залом при школе.

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели. Обеспеченность поселения бытовыми услугами находится на среднем уровне. Территориальное расположение Семичанского сельского поселения вблизи районного центра позволяет населению пользоваться услугами объектов бытового обслуживания  расположенных в с. Дубовском.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Существующее положение | Существующая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 164 | 312 |
| Рынки розничной торговли | м2 торг. площади | - | 25 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 42 |

Характеристики существующих  объектов  обслуживания представлены в следующей таблице.

Объекты социального и культурного обслуживания на 01.01.2016

| № | Наименование и место расположения | Единица измерения | х.Семичный | х.Ленина | х.Яблочный | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения | кол-во/мест/учащиеся | 1/25/25 | - | - | 1/25/25 |
|  | Общеобразовательные школы (ССОШ №7, ОГОУ Школа-интернат) | кол-во/мест/учащиеся | 2/218 | - | - | 2/218 |
|  | ФАП | кол-во | 1 | - | - | 1 |
|  | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | мест | 35 | - | - | 35 |
|  | Библиотеки | тыс. книг/мест | 10,517/15 | - | - | 10,517/15 |
|  | Спортивный зал общего пользования | м2 пола зала | - | - | - | - |
|  | Стадионы | га | - | - | - | - |
|  | Спортивные площадки | га | 1 | - | - | 1 |
|  | Магазины прод товаров и непрод. товаров | м2 торговой площади | 164,0 | - | - | 164,0 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 40 | - | - | 40 |
|  | Кладбище | га | 1,08 | - | - | 1,08 |
|  | Отделение связи | объект | 1 | - | - | 1 |

### 2.2.4. Экономико-производственная база

Восточные районы Ростовской области считаются зоной рискованного земледелия, поэтому основной задачей является развитие животноводства. В Дубовском районе  самые большие в области пастбища, 40% занятого населения работают в сельскохозяйственной сфере. Количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Семичанском сельском поселении – 38 объектов.

## 2.3. Анализ современного территориального развития

### 2.3.1. Положение и функции поселения в структуре системы расселения Юго-восточного внутриобластного экономического района Ростовской области

Дубовский район, в состав которого входит Семичанское сельское поселение, расположен на востоке Ростовской области на реке Сал. Территория района граничит на севере-востоке с Волгоградской областью, на востоке с Заветинским, на юге с Зимовниковским и на западе с Волгодонским районами Ростовской области. Северно-западная часть Дубовского района омывается Цимлянским водохранилищем.

Административный центр - село Дубовское - удалено от Ростова-на-Дону на 330 км, от Волгограда – на 249 км, от Элисты - на 222 км, от Москвы – на 1223 км. Ближайшие к району города Ростовской области – Волгодонск, расположенный на расстоянии 61 км, Цимлянск - 79 км, Сальск - 151 км. В районном   центре  расположена железнодорожная  станция Ремонтная Северо-Кавказской железной дороги.

Общая площадь Дубовского района составляет 3997 км². Плотность населения 6 чел./км².

Экономика как Семичанского СП, так и района в целом, основана на сельскохозяйственном профиле. В районе насчитывается 12 СПК и ЗАО, а также 284 фермерских хозяйств. Из перерабатывающей промышленности имеется элеватор, 5 мельниц, пекарни, колбасные и рыбные цеха. На долю промышленных предприятий района приходится только 5% от общего объема вырабатываемой продукции.

Основной доход Семичанское СП получает от производства зерновых культур - озимая пшеница, ячмень, просо и др. Из животноводческих пород основными видами являются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица.

По территории района проходит магистральный газопровод.

Население Семичанского СП составляет 1041 тыс. человек.

Жители района традиционно занимаются сельским хозяйством. Здесь выращивают разнообразные зерновые культуры, развивают животноводство. Промышленные предприятия района специализируются на переработке сельскохозяйственной продукции. Северо-западная часть Дубовского района омывается Цимлянским водохранилищем, на побережье есть все условия для отдыха и организации спортивно-оздоровительных баз. Район обеспечен автомобильным и железнодорожным сообщением с населенными пунктами Ростовской области и соседних регионов – Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарского края. На его землях построена Ростовская АЭС. Территорию района пересекает магистральный газопровод “Чебоксары – Починки - Изобильное”, действует Дубовское месторождение природного газа. Развитая транспортная и инженерная инфраструктура создают предпосылки для дальнейшего экономического развития территории.

Семичанское сельское поселение расположено в юго-восточном внутриобластном районе Ростовской области, в северо-восточной части Дубовского района. Административный центр поселения - хутор Семичный. Также в состав поселения входят: х. Ленина и х. Яблочный. На севере поселение граничит с Волгоградской областью, на западе - с Гуреевским сельским поселением, на юге – с Андреевским сельским поселением, на востоке – с Веселовским и Дубовским сельскими поселениями.

Расстояние от административного центра до районного центра – с. Дубовское – 25 км., до ближайшей железнодорожной станции – Ремонтная – 40 км., до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 300 км. По территории Семичанского сельского поселения проходит однопутная железная дорога Ростов – Сальск. А также автомагистраль регионального значения Песчанокопская – Котельниково и автомагистраль межмуниципального значения Дубовское – Заветное.  Водный транспорт в поселении отсутствует.

В Семичанском сельском поселении население концентрируется в трех населённых пунктах. Х. Семичный расположен на пересечении железной дороги и автомагистрали регионального значения. Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный с отдельными небольшими производственными предприятиями, выросшими на базе переработки сельскохозяйственного сырья для местных нужд.

Административный центр выполняет функции центра обслуживания сельского поселения и относится к центрам местного значения.

Наличие значительной площади сельскохозяйственных угодий способствовало специализации экономики Дубовского района на товарном типе сельского хозяйства. Экономика входящего в этот район Семичанского сельского поселения имеет ярко выраженный аграрный профиль. Территория поселения является более благоприятной для сельскохозяйственного развития (особо ценные ресурсы) и менее благоприятной для урбанизации. Наиболее развито выращивание овощных культур, в том числе картофеля. На сельскохозяйственные угодья приходится 27483 га.

### 2.3.2. Состояние земельного фонда. Категория земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Общая площадь земель Семичанского сельского поселения составляет 297120 кв.км. В том числе общая площадь населенных пунктов, входящих в состав поселения, составляет – 205,3 га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения.

Категории этих земель по целевому назначению представлены в таблице ниже.

Распределение земель Семичанского сельского поселения по категориям

| Категория земель | Площадь, га | Удельный вес категории земель от общей площади, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 27483 | 92,5 |
| Земли населенных пунктов | 205,86 | 0,69 |
| Земли транспорта (+ ж/д отвод) | 895 | 3,01 |
| Земли энергетики | 1 | 0,0 |
| Земли водного фонда | 25 | 2,7 |
| Земли лесного фонда | 802 | 0,08 |
| Земли иного специального назначения | 26 | 0,09 |
| Земли запаса | 274,14 | 0,93 |
| Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | 29712 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и представленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

На территории сельского поселения земли сельскохозяйственного назначения представлены различными сельскохозяйственными угодьями.

| Земли сельскохозяйственного назначения | га |
| --- | --- |
| Пашня | 16019 |
| Пастбища | 11457 |
| Многолетние насаждения | 7 |
| Всего | 27483 |

Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В состав земель населенных пунктов входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилым,

- общественно-деловым,

- производственным,

- инженерных и транспортных инфраструктур,

- рекреационных,

- сельскохозяйственного использования,

- специального назначения,

- иным территориальным зонам.

На территории Семичанского сельского поселения находится 3 населенных пункта х.Семичный, х. Ленина, х. Яблочный. Площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет – 205,3 га.

### 2.3.3. Историко-культурное наследие поселения

На территории Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области расположены объекты археологического наследия:

Перечень объектов археологического наследия, расположенных

на территории Семичанского сельского поселения

| № п/п | №№ по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129 | Курганная группа "Кудиновский II" (7 курганов) | 5,5 км к ССВ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 2 | 130 | Курганная группа "Кудиновский III" (2 кургана) | 5,1 км к С от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 3 | 131 | Курганная группа "Кудиновский IV" (2 кургана) | 5,6 км к С от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 4 | 125 | Курган "Кудиновский V" | 6,0 км к ССЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 5 | 126 | Курганная группа "Кудиновский VI" (2 кургана) | 7,0 км к СЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 6 | 132 | Курганная группа "Кудиновский VII" (6 курганов) | 7,2 км к СЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 7 | 133 | Курганная группа "Кудиновский VIII" (2 кургана) | 7,8 км к СЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 8 | 127 | Курган "Кудиновский IX" | 4,9 км к СЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 9 | 134 | Курганная группа "Кудиновский Х" (2 кургана) | 4,1 км к СЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 10 | 135 | Курганная группа "Кудиновский ХI" (4 кургана) | 2,5 км к ССЗ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 11 | 136 | Курганная группа "Кудиновский ХII" (6 курганов) | 2,7 км к СВ от х.Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 12 | 148 | Курган "Семичный I" | 2,8 км к ЮВ от х.Ленина | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 13 | 149 | Курганная группа "Семичный II" (3 кургана) | 1,8 км к СЗ от х.Ленина | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 14 | 271 | Курганная группа "Семичный III" (2 кургана) | 2,1 км к ССВ от х.Яблочного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 15 | 232 | Курган "Семичный IV" | 1,3 км к СЗ от х.Семичного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 16 | 272 | Курган "Яблочный I" | 3,8 км к ВЮВ от х.Яблочного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 17 | 274 | Курганная группа "Яблочный II" (27 курганов) | 7,5 км к ЮВ от х.Яблочного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 18 | 275 | Курганная группа "Яблочный III" (6 курганов) | 6,0 км к ВЮВ от х.Яблочного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 19 | 273 | Курган "Яблочный IV" | 1,8 км к ЮЮЗ от х.Яблочного | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 20 |  | Курганный могильник "Кудиновский ХIII" | 4,5 км к ЗСЗ от х.Кудинова | Выявлен |

Объекты археологического наследия нанесены на соответствующую схему (схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1: 25 000).

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Семичанского сельского поселения Дубовского района объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22. 10. 2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, отвечающих требованиям сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Семичанского сельского поселения не разработаны, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Семичанского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

### 2.3.4. Современная пространственная организация территории поселения

Семичанское сельское поселение расположено в северо-восточной части Дубовского района. Административный центр поселения - хутор Семичный. Также в состав поселения входят: х. Ленина и х. Яблочный. На севере поселение граничит с Волгоградской областью, на западе - с Гуреевским сельским поселением, на юге – с Андреевским сельским поселением, на востоке – с Веселовским и Дубовским сельскими поселениями. Часть южной границы Семичанского СП проходит по р.Сал.

Население Семичанского СП составляет 1041 тыс. человек.

Расстояние от административного центра до районного центра – с. Дубовское – 25км., до ближайшей железнодорожной станции – Ремонтная – 40км., до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 300км. По территории Семичанского сельского поселения проходит однопутная железная дорога Ростов – Сальск (в настоящее время ведётся строительство второго пути). Также здесь проходит автомагистраль регионального значения Песчанокопская – Котельниково и автомагистраль межмуниципального значения Дубовское – Заветное.  Водный транспорт в поселении отсутствует.

В Семичанском сельском поселении население концентрируется в трех населённых пунктах. Х. Семичный расположен на пересечении железной дороги и автомагистрали регионального значения. Х. Ленина располагается возле б. Вязенка, а х. Яблочный возле б.Яблочной. Эти хутора не имеют связи по асфальтированным дорогам, как с административным центром поселения, так и с другими населёнными пунктами.

На территории земель сельскохозяйственного назначения расположен ряд сельскохозяйственных предприятий.

Х. Семичный.

Хутор Семичный является административным центром поселения (относится к центрам местного значения) и выполняет функции центра обслуживания сельского поселения.

Въезд в хутор осуществляется с дороги регионального значения через железнодорожные пути с севера. Не был предусмотрен второй въезд.

Объекты культурно-бытового обслуживания концентрируются вдоль двух улиц: Центральной и Ленина. Здесь расположены объекты административного назначения, школа, детский сад, магазины, разрушенный дом культуры, ФАП и столовая. Также вблизи этих объектов расположена площадка под строительство пожарного депо. В западной части х.Семичного располагается интернат для инвалидов.

В жилой застройке южной части хутора с нарушением норм располагаются МТМ и кладбище. С севера в санитарно-защитной зоне от железной дороги расположены жилые дома. Там же расположен железнодорожный вокзал, на данный момент не действующий в виду транзитного движения составов.

Жилая зона представлена усадебной застройкой и малоквартирными домами. Попадаются заброшенные дворы, а также пустыри.

С запада, юга, и востока хутора расположены сельскохозяйственные предприятия.

Х. Ленина.

Хутор Ленина расположен к северо-востоку от хутора Семичного, вблизи балки Вязенки. Ул.Ленинская является единственной улицей данного населённого пункта. На её южной стороне расположен ряд дворов, на северной – недействующая начальная школа.

Х. Яблочный.

Хутор расположен на юго-востоке от административного центра возле балки Яблочной. Пространственная структура представлена несколькими дворами усадебной застройки, которые располагаются по обе стороны ул. Яблочной.

## 2.4. Транспортная инфраструктура

2.4.1. Дорожная сеть поселения и населённых пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Семичанского сельского поселения составляют региональная и межмуниципальная автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории поселения проходит ответвление международного транспортного коридора «ТрансСиб» (ТрансСиб – Самара – Волгоград – Сальск – Тихорецк – Новороссийск). Данный коридор включает автомобильную дорогу регионального значения «Котельниково – Дубовское – Зимовники - Сальск – Песчанокопское (от границы Волгоградской области)» и железнодорожное сообщение Волгоград – Сальск – Тихорецк – Новороссийск.

По данной автодороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

По южной территории поселения проходит межмуниципальная автомобильная дорога общего пользования «с. Дубовское – с. Заветное».

Въезд в административный центр поселения - х. Семичный осуществляется по подъезду с твердым покрытием от региональной автомобильной дороги.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 11,6 км, в том числе:

- регионального значения – 3,4 км;

- межмуниципального значения – 8,2 км.

Рис. 2.4.1.1  Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Все автомобильные дороги общего пользования имеют твердое покрытие. Плотность автодорог составляет 32,9 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

Хутора Ленина и Яблочный не имеют связи с центром поселения и между собой по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Улично-дорожная сеть.

- Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов населенных пунктов с их центрами и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Семичанского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- х. Семичный – ул. Вокзальная, ул. Центральная;

- х. Ленина – ул. Ленинская;

- х. Яблочный – ул. Яблочная.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | х. Семичный | 9,9 | 4,0 | - | 5,9 |
| 2 | х. Ленина | 0,5 | - | - | 0,5 |
| 3 | х. Яблочный | 0,3 | - | - | 0,3 |
|  | всего | 10,7 | 4,0 | - | 6,7 |

Рис. 2.4.1.2  Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- х. Семичный – 7,73 км/кв. км;

- х. Ленина –  7,14 км/кв. км;

- х. Яблочный – 6,00 км/кв. км.

2.4.2. Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Семичанского сельского поселения  приведены ниже:

Численность автомобильного парка

| № | Вид транспорта | Численнсть автопарка, авт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 149 |
| 2 | Грузовой | 31 |
| 3 | Мото | 16 |
|  | Всего | 196 |

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Семичанского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 188 автомобилей на 1000 жителей, в том числе легковых автомобилей – 143 автомобиля на 1000 жителей. В среднем по Дубовскому району данные показатели составляют 268 и 192 автомобиля на 1000 жителей соответственно, по Ростовской области - 275 и 209 автомобилей на 1000 жителей соответственно.

В Семичанском сельском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из х. Семичный в районный центр. Перевозки обслуживает пригородный автобусный маршрут: «с. Дубовское – х. Семичный» (пн, чт, пт). Остановочные пункты для посадки-высадки пассажиров отсутствуют.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

Железнодорожный транспорт.

Через территорию Семичанского сельского поселения проходит железнодорожная линия Волгоград – Тихорецк, которая обеспечивает выход на черноморское побережье к крупнейшему порту России - Новороссийску.

Протяженность  участка на территории поселения составляет около 15 км. Железнодорожная линия является ответвлением транспортного коридора «Транссиб» и имеет важное значение для транспортной системы юга России.

В целях увеличения пропускной и провозной способности с 2000 г. ОАО «РЖД» осуществляет работы по реконструкции и модернизации линии. В 2001 – 2003 г.г. линия была электрифицирована, а с 2007 г. ведется ее комплексная реконструкция. Реконструкция осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001. № 848 (ред. от 22.04.2010.). На данный момент на территории поселения  уже завершено строительство вторых путей на перегонах Мелиоративный – Семичная, Семичная – Ремонтная, в соответствии с разработанным ОАО «Мосгипротранс» ТЭО.

На территории поселения расположены 2 раздельных пункта: Мелиоративный и Семичная. Все раздельные пункты выполняют операции по приему, отправлению и пропуску грузовых и пассажирских поездов, в соответствии с действующим расписанием движения. На въезде в х. Семичный расположен охраняемый переезд, оборудованный автоматической сигнализацией и шлагбаумом.

Трубопроводный транспорт.

По территории Семичанского сельского поселения проходят магистральный газопровод «Починки – Изобильный – ССПХГ» диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа, и магистральный нефтепровод «Самара - Тихорецк» диаметром 800 мм и рабочим давлением 4 МПа.

По территории поселения, в одном технологическом коридоре с существующим магистральным газопроводом, проходит трасса восточного коридора перспективного магистрального газопровода «Южный поток». МГ «Южный Поток» - газотранспортная система для поставок российского природного газа на экспорт в объеме до 63,0 млрд.м3/год (включая топливный газ) в страны Южной и Центральной Европы. Для сооружения МГ «Южный Поток»  предполагается применение труб диаметра Ду 1400 из стали класса прочности К60 с заводской наружной антикоррозионной изоляцией и внутренним гладкостным покрытием.

Транспортная инфраструктура.

На территории Семичанского сельского поселения отсутствуют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО). Ближайшие станции расположены в с. Дубовское.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Семичанского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- хутора Ленина и Яблочный не имеют связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием и с центром поселения;

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- не развита транспортная инфраструктура (отсутствуют АЗС, СТО).

## 2.5. Инженерно-техническая инфраструктура

### 2.5.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Семичанского сельского поселения являются подземные воды.

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы х. Семичный и х. Ленина. В х. Яблочный хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и привозной воды.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Все водозаборные скважины не имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

.

| № | Населенный пункт | Кол-во скважин, шт. | Фактич. производ. м3/сут | Напорно-регулир. сооружения | Протяженность сетей, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Семичный | 3 | 59 | 3 водонапорные башни «Рожновского» объемом 25 м3 каждая | 8744 | Износ 50% |
|  | х. Ленина | 1 | 6 | 1 водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3 | 2000 | Износ 100% |
|  | Итого: | 4 | 65 | 4/100 | 10744 |  |

Из скважин вода по водопроводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

В х. Семичный сеть водоводов выполнена из полиэтиленовых и асбестоцементных труб. Общая протяженность сетей составляет 8744 метра, в том числе из полиэтиленовых труб 5472м., из асбестоцементных труб 3272м. Водопровод был введен в эксплуатацию в 1956 году, в 2006 году проводилась его реконструкция.

Качество подземной воды в х. Семичный и х. Ленина не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в х. Семичный составляет 14 шт. Для пожаротушения зданий общественного назначения в х. Семичный (школа, детский садик, ДК) оборудован пожарный водоем. Подача воды в систему водопроводов осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Основным потребителем воды является население, которое кроме централизованного водоснабжения так же использует воду из индивидуальных колодцев для полива и хозяйственных нужд. Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Семичанском сельском поселении приведена

.

| № | Населенный пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | х. Семичный | - | 194 | 100 |
| 2 | х. Ленина | - | 10 | 3 |
| Итого |  | - | 204 | 103 |

Система водоснабжения поселения находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено. На это оказывают влияние частые порывы, которые возникают ввиду изношенности водопроводных сетей. Отсутствие индивидуальных узлов учета затрудняет учет потребляемых объемов воды.

### В 80-е годы XX века для водоснабжения населенных пунктов Семичанского сельского поселения было построено ответвление от Дубовско – Заветинского группового водопровода, которое так и не было введено в эксплуатацию..

### 2.5.2. Водоотведение

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на места сбора ЖБО, расположенные на полигоне ТБО с. Дубовское. Годовой объем вывоза ЖБО составляет примерно 1700 м3. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо строительство систем хозяйственно – бытовой канализации в населенных пунктах.

### 2.5.3. Газо- и теплоснабжение

На момент разработки генерального плана во всех населенных пунктах поселения отсутствует сетевой газ. Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели. Большая часть жилого фонда оборудована газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, которые используются для нужд пищеприготовления.

В х. Семичный расположены две сезонные котельные, которые отапливают основные здания общественного назначения.

| № п/п | Отапливаемые объекты, месторасположения | Тип котлов, кол-во | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Годовой расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ССОШ, ДК, детский садик ул.Центральная, 4 х.Семичный | Таганрожец – 1 шт. | уголь | 0,33 | 0,08 | 144 т |
| 2 | Дубовский ДИПИ ул.Мира, 2 х.Семичный | Нет данных | дизель | Нет данных | Нет данных | 32000л |

Как видно из приведенных данных, фактическая подключенная к котельной тепловая нагрузка составляет около 24 % от общей установленной мощности, что в перспективе дает возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок планируемых к размещению объектов общественного назначения.

По территории Семичанского сельского поселения проходят магистральный газопровод «Починки – Изобильный – ССПХГ» диаметром 1420 мм и рабочим давлением 7,4 МПа, и магистральный нефтепровод «Самара - Тихорецк» диаметром 800мм и рабочим давлением 4 МПа. Вдоль трасс магистральных трубопроводов проходят линии технологической связи и линии продольного электроснабжения ВЛ 10 кВ для подключения оборудования и устройств эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов.

### 2.5.4. Электроснабжение

Источником электроснабжения Семичанского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ  «Семичная» и ПС 35/10 кВ «Андреевская» филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». ПС «Семичная» расположена юго-восточнее х. Семичный. ПС «Андреевская» расположена на северной окраине ст. Андреевская Андреевского сельского поселения.

От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта.  Информация об установленной мощности трансформаторного оборудования и присоединенной электрической нагрузке не предоставлено. Эксплуатацию электрических сетей и подстанции на территории поселения осуществляет Дубовский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  |  | Допуст. мощность, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки, МВА | Фактич. резерв мощности Sрез, МВА | Заключ. по фактич. резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 | Т-3 |  |  |  |  |
| ПС 35/10кВ «Семичная» | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 0,33 | 2,15 | открыт |
| ПС 35/10кВ «Андреевская» | 4,1 | 1,6 | 2,5 |  | 1,6 | 0,48 | 1,19 | открыт |

Как видно из таблицы установленная мощность трансформаторного оборудования на подстанциях достаточна для покрытия существующих и перспективных электрических нагрузок.

Установленное на подстанциях оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа и в перспективе при реализации проекта генерального плана потребуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Согласно информации, полученной от ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго», общее потребление электрической энергии в поселении за 2008г. составило 0,8 млн.кВтч, в том числе коммунально-бытовые нужды – 0,71 млн.кВтч. Среднегодовое потребление электрической энергии на одного жителя составило около 682 кВтч.

### 2.5.5. Системы связи

- Телефонная связь

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет Дубовский ЛТУ Волгодонского УЭС Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В Семичанском сельском поселении функционируют одна АТС. Станция имеет выход на междугородние и международные линии.

| Месторасположение АТС | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| х. Семичный, ул. Пролетарская 1 | МСУ "САПФИР" | 192 | 147 |
| Итого по поселению: |  | 192 | 147 |

Плотность телефонной сети в целом по поселению составляет 44 номера (включая организации) на 100 семей.

Абоненты х. Ленина присоединены к АТС х. Семичный. Для присоединения абонентских устройств к АТС проложены линии связи, выполненные в кабельном и воздушном исполнении.

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют два оператора мобильной связи: ОАО «МТС», ОАО «Мегафон». В настоящее время покрытие территории поселения сетью различных операторов не равномерно. Все операторы оказывают полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет. В виду конкурентной борьбы за абонентов, тарифы на мобильную связь снижаются, что делает ее более доступной. Так же снижается стоимость и самих мобильных абонентских устройств.

Телевидение

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, НТВ, Южный регион, Россия 2, Россия К, ТНТ. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделение почтовой связи расположено по адресу  х. Семичный, ул. Ленина 14. Отделение обслуживается Зимовниковским  почтамтом.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

## 2.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории

### 2.6.1. Инженерная подготовка территории.

В состав Семичанского сельского поселения входят хутора Семичный, Ленина и Яблочный.

Все населенные пункты расположены на Доно-Сальском водоразделе: х. Семичный на вершине водораздела; х. Ленина на левом борту б. Вязенка в (ее верхнем течении); х. Яблочный на правом борту б. Яблочной.

Балки Вязенка и Семичная (верховья которых находятся в 3 км к западу от х. Ленина) впадают в р. Аксай Кур моярский – левый приток р. Дон. Б.Яблочная является левым притоком б. Ерик – правого притока р. Сал. Абсолютные отметки уреза временного водотока в б. Вязенка, порядка 85 м; отметка уреза пруда в б. Яблочной 92 м.

Мощность покрова лессовидных суглинков на водоразделе достигает 60-70 м. суглинки проявляют просадочные свойства II типа, при мощности просадочной толщи более 10 м. В долинах балок сокращается до 6-10 м, тип грунтовых условий возможен I.

Грунтовые воды залегают на контакте лессовидных суглинков и неогеновых глин, на глубинах более 15 м. В долинах балок возможно встретить водостойкий горизонт на глубине 4-7 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м

Территория Семичанского СП расположена вне сейсмоопасной зоны.

2.6.2. Гидротехнические сооружения.

Реестр ГТС водохозяйственных объектов Семичанского сельского поселения

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Собственник | Характерис-тика уровня безопасности эксплуатац. состояния ГТС | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | Расстояние от устья или истока до створа ГТС | Расстояние от ближайшего населённого пункта до створа ГТС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1009034 | пруд балочный | Сал | река Ерик -балка Сальская -балка Яблочная | 20 км от устья | 2 км З х. Яблочный, 6 км ЮВ х. Семичный | бесхозяйное | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Яблочная |
| 1009035 | пруд балочный | Сал | река Ерик -балка Сальская -балка Яблочная | 15,5 км от устья | 4 км Ю х.Семичный (автодорога х.Семичный - х.Кудинов) | бесхозяйное | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Яблочная |
| 1009036 | пруд балочный | Сал | река Ерик -балка Сальская -балка Яблочная | 13,5 км от устья | 4,5 км ЮЗ х. Семичный | бесхозяйное | пониженный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Яблочная |
| 1009037 | пруд балочный | Сал | река Ерик -балка Сальская -балка Яблочная | 11,5 км от устья | 6 км ЮЗ х. Семичный | бесхозяйное | опасный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по балке Яблочная |

Техническое состояние  ГТС водохозяйственных объектов Семичанского сельского поселения

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Перечень установленных дефектов и повреждений | Целесообразность существования ГТС | Выводы и предложения для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1009034 | пруд балочный | разрушен волнобоем верховой откос. По гребню плотины просадки | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств балансодержателя |
| 1009035 | пруд балочный | разрушен волнобоем верховой откос. По гребню плотины просадки | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств собственника |
| 1009036 | пруд балочный | разрушен волнобоем верховой откос. По гребню плотины просадки и промоины | хозяйственно необходим | выполнить комплекс ремонтно-уходных работ за счет средств собственника |
| 1009037 | пруд балочный | разрушен волнобоем верховой откос. Проран в теле плотины | хозяйственно необходим | выполнить капитальный ремонт плотины водосбросного сооружения за счет средств собственника |

.

2.6.3. Санитарная очистка территории.

Согласно п. 2, ст. 44 федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

В настоящее время на территории сельского поселения система удаления ТБО производится как при помощи контейнеров, так и с использованием бестарного способа. Вывоз ТБО осуществляется на действующую свалку около с.Дубовское.

2.6.4. Сбор и удаление ТБО.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

## 2.7. Комплексная оценка

## территориально-планировочной организации территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Семичанского сельского поселения - результат сопоставления комплексного анализа: установления планировочных и эколого-средовых ограничений и их систематизации по приоритетам с определением пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития территории;

- территории ограничения строительства по рельефу;

- территории зон с особым условием использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие: санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, санитарно-технических сооружений, СЗЗ и охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач (ЛЭП)), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, СЗЗ и территориальные разрывы автомобильных дорог и т.д.

На территории сельского поселения выделены следующие проблемные ситуации:

- наличие производственных предприятий и объектов негативного воздействия вблизи жилой застройки, а также в СЗЗ от водоёмов и источников водоснабжения, несоблюдение размера СЗЗ некоторых предприятий;

- отсутствие централизованной канализации и канализационных очистных сооружений, отсутствие газоснабжения;

- размещение вблизи застройки автомагистралей, являющихся источником шумового дискомфорта и загрязнения атмосферного воздуха;

- не разработана генеральная схема санитарной очистки территории.

Комплексная экологическая оценка территории показывает:

- экологическая ситуация Семичанского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы);

- неблагоприятная экологическая ситуация складывается в виду близости поселения к Волгодонской АЭС;

Данное положение определяет необходимость приоритетного решения экологических проблем.

Значительные площади территорий населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, охранных коридоров, водоохранных зон и пр.

Система планировочных ограничений на территории

Семичанского сельского поселения

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие типы ограничений:

- Гидрологические ограничения представлены водоохраннными зонами с выделением нормативной прибрежной полосы, зонами затопления паводками 1% и 10% обеспеченности от существующих водотоков, зонами потенциально возможного затопления. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В соответствии с Водным кодексом РФ (№ 74-ФЗ от 12.04. 2006 г.) ст. 65 и по согласованию с Донским водным бассейновым управлением водоохранные зоны водных объектов определены в параметрах и приведены в разделе «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы». Границы зон санитарной охраны и санитарно-защитных полос приняты на основании п. 10 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Геологические ограничения в Семичанском с.п. связаны с процессами современного размыва или оврагообразования, которые развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов.

- Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых разрушений в зонах рекультивации.

- Рельеф территории. Территория характеризуется расчлененностью овражно-балочной сетью. Гравитационные формы рельефа проявляются в виде осыпей, обвалов, на крутых склонах крупных балок проявляются оползневые процессы. Активизируют многие экзогенные геологические процессы (эрозия почвенного покрова, заболачивание и т.д.).

- Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности, а также с непосредственной близостью Вербовологовского сельского поселения к АЭС.

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от предприятий и иных объектов являются обязательным элементом, защищающим от негативного воздействия химического, биологического или физического характера. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий и согласована с надзорными органами. В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

.

## . 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ    ПЛАНИРОВАНИЮ

### 3.1. Мероприятия по развитию социального комплекса

Основные задачи развития социального комплекса:

- Удовлетворение потребности населения Семичанского сельского поселения в учреждениях обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации и Ростовской областью, и других нормативных документов по развитию сети учреждений социально-бытового облуживания.

- Достижение для всех населенных пунктов уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего среднероссийскому, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

- Обеспечение доступности объектов обслуживания населению.

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учётом его планировочной и функциональной структуры.

- Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества.

- Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Жилой фонд

Проектом в период расчетного срока предусматривается жилищное строительство в 6,4 тыс. м2, с увеличением жилищной обеспеченности населения с 23 до 27 м2/чел. Объем жилого фонда составит 30тыс. м2. Весь объем нового жилищного строительства вводится за счет строительства индивидуального жилого фонда с приусадебными участками. Строительство жилого фонда на новых территориях составит 6,4 тыс. м2. Для размещения такого объема жилого фонда потребуется 12,9 га.

Культурно-бытовое обслуживание

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области. При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

- Направления развития образования

Проектом предлагается расширить территорию дошкольного учреждения, образовательного учреждения и школы–интерната и на общей территории разместить столовую для учащихся, так как существующая школьная столовая расположена далеко от этих учреждений.

- Направления развития здравоохранения

На территории Семичанского сельского поселения расположен 1 ФАП в хуторе Семичный. На базе этого объекта предлагается предусмотреть аптеку общей  площадью 15м2.

- Направления развития культуры

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать − восстановление учреждения культуры и укрепление его материально-технической базы.

Направления развития физической культуры и спорта

Проектом предлагается строительство крытого спортивного зала общего пользования в х. Семичный проектной площадью – 540м2 площади пола на расчетный срок.

- Направления развития торговли и общественного питания

Обеспеченность торговыми площадями продовольственных и непродовольственных магазинов, а также рыночного комплекса розничной торговли в Семичанском сельском поселении на расчетный срок недостаточна. К расчетному сроку потребуются магазины продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью 163 м2.

- Направления развития бытового и коммунального обслуживания

Бытовое и коммунальное обслуживание на территории Семичанского сельского поселения не развито. Проектом предлагается строительство необходимого минимума объектов бытового обслуживания на территории Семичанского с.п. Также проектом предлагается восстановление производства пекарни, которая не действует в настоящее время.

### 3.2. Мероприятия по экономическому развитию поселения

Приоритетным направлением экономического развития является животноводство, а так же переработки продукции сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства должно осуществляться по основным направлениям:

- привлечение инвестиций в развитие отрасли животноводства,

- создание высокоэффективной основанной на современных технологиях  отрасли переработки сельхоз продукции.

На территории сельского поселения находятся разрушенные  здание ветлечебницы и бывшее здание лечебно-кормового пункта. При развитии животноводческой отрасли проектом предлагается восстановить эти предприятия за чертой населенного пункта на территории промышленной зоны.

### 3.3. Мероприятия по функциональному зонированию и планировочной   организации территории

- Развитие сложившейся планировочной структуры Семичанского сельского поселения, состоящей из трех планировочных объектов: х.Семичный, х.Яблочный, х.Ленина.

Развитие его структуры, расположение функциональных зон – жилая территория и общественно-деловая в центральной части, селитебная зона на западе и востоке территории, производственная и коммунально-складская зона на севере и юге территории.

- Организация общественно-делевого центра в х. Семичный.

- Развитие зоны культурно-бытового обслуживания вдоль основных планировочных осей.

- Упорядочение ранее застроенных зон производственного и инженерно-транспортного назначения.

- Градостроительная реорганизация производственных и коммунально-складских территорий, расположенных и прилегающих к жилой зоне.

- Создание благоустроенных зон отдыха (парки, скверы).

- Развитие планировочной структуры за счет строительства новых и реконструкции существующих дорог с целью обеспечения надежной и удобной связи между населенными пунктами.

- Развитие улично-дорожной сети и системы линейных зеленых насаждений для обеспечения удобной доступности основных общественно значимых объектов на территории населенных пунктов.

- Развитие основных функциональных зон сельского поселения: жилых, производственных, коммунальных, общественно-деловых, рекреационных.

- Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Формирование санитарно-защитных зон.

- Формирование и организация режима зон охраны источников водоснабжения, открытых водоемов и объектов природы.

### 3.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- в целях реконструкции, ремонта, и содержания бесхозной в настоящее время автомобильной дороги: подъезд от автомобильной дороги регионального значения «Котельниково – Дубовское – Зимовники - Сальск – Песчанокопское (от границы Волгоградской области)» к х. Семичный (около 1,3 км), рекомендуется оформить ее в муниципальную собственность Дубовского района, с последующим присвоением значения местной автодороги общего пользования;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием «х. Семичный – х. Ленина» (около 10,5 км);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием: подъезд от автодороги «х. Семичный – х. Ленина» к х. Яблочный (около 6,0 км);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с щебеночным покрытием «ст. Андреевская – х. Яблочный» (протяженность в границах поселения около 2,7 км);

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием шириной не более 1,5 м;

- возможность размещения западнее х. Семичный автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания на два поста (один пост на 1–ю очередь, второй на расчетный срок);

- в х. Семичный на ул. Центральная разместить остановочный пункт, оборудованный павильоном, для посадки-высадки пассажиров;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

### 3.5. Мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Семичанского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и производственного назначения. Основой для развития систем инженерно-технического обеспечения поселения должна стать муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» разработанная в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Мирегиона РФ.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. В случае размещения на территории поселения объектов производственного (сельскохозяйственного) и рекреационного назначения, должны быть рассчитаны дополнительные нагрузки по всем системам инженерно-технического обеспечения в соответствии с параметрами объектов (общая площадь, вместимость, производительность и др.) на основании норм технологического проектирования соответствующих объектов.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

В сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию водовода, проложенного от ст. Андреевской, с последующим подключением к Дубовско – Заветинскому групповому водопроводу;

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- в целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, рекомендуется закольцевать две локальные системы водоснабжения х. Семичный.

- строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в х. Яблочный.

- выполнение расчетных схем развития систем водоснабжения населенных пунктов в соответствии с планами развития жилищного и общественного строительства и последующей разработкой соответствующей муниципальной программы реализации;

- реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

- установка на водопроводных сетях в населенных пунктах пожарных гидрантов в соответствии с техническими нормами;

- вынесение на местность и обустройство зон санитарной охраны напорно-регулирующих сооружений;

- проведение организационных и технических мероприятий, направленных на установку у потребителей счетчиков расхода воды.

Хозяйственно-бытовая канализация

В целях сокращения негативного воздействия на окружающую природную среду и среду обитания человека, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по оборудованию территорий населенных пунктов поселения централизованной системой канализации:

- разработка принципиальной схемы канализования х. Семичный с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. При разработке схемы необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков;

- подготовка и утверждение муниципальной программы по строительству сетей и сооружений канализации в населенном пункте;

- строительство сетей канализации рекомендуется осуществлять поэтапно, с подключением в первую очередь основных объектов общественного назначения и кварталов современной застройки;

- канализационные сети рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, имеющих значительный срок службы;

- до устройства централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства.

Тепло- и газоснабжение

В сфере тепло- и газоснабжения проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- начать работы по газификации существующей жилой и общественной застройки;

- выполнение корректировки расчетных схем газоснабжения Дубовского района и населенных пунктов поселения, ввиду прогнозируемого проектом генерального плана увеличения жилищного фонда и соответствующего роста расходов природного газа на коммунально-бытовые нужды и отопление;

- разработка, в составе проектов планировки территорий, схем размещения распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов;

- применение автономных автоматизированных блочно-модульных котельных для отопления крупных объектов общественного назначения;

- строительство подземных распределительных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб.

Электроснабжение

Для обеспечения населения электроэнергией, с параметрами соответствующими нормативным требованиям, и обеспечения возможности подключения дополнительных электрических нагрузок проектом генерального плана предлагается:

- необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов;

- развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий;

- разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения;

- все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

- в перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

- реконструкция сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП.

Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем связи в поселении:

- для повышения качества связи и увеличения скорости работы информационных сетей в перспективе рекомендуется переход на оптоволоконные линии связи;

- увеличение монтированной емкости АТС в х. Семичный при наличии заявок на подключение;

- в перспективе рекомендуется рассмотреть возможность перехода на установку мультисервисных платформ, с возможностью предоставления пакетов услуг связи, доступа в Интернет, кабельного телевидения и радиовещания;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

- оборудование ОПС пунктом коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на персональном компьютере.

### 3.6. Мероприятия по охране окружающей среды

- Формирование прибрежной зеленой зоны вдоль левого берега реки Сал, включающей парковую зону с спортивными площадками для отдыха населения. Система озеленения населенных пунктов дополняется озелененными территориями санитарно-защитных зон и полезащитными лесополосами.

- Создание зеленого каркаса проектируемой территории, состоящего из линейных (бульвары, озелененные улицы) и площадных (парки, зоны отдыха, скверы) элементов, связанных между собой.

- Организация лесопарков на наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях.

- Озеленение территорий производственных и комунально-складских предприятий с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Градоэкологические  мероприятия

Охрана  атмосферного  воздуха

- разработка комплексной  системы мониторинга выбросов  загрязняющих веществ;

- создание  зеленных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленению улиц;

- разработка проектов предельно допустимых выбросов  (ПДВ) на предприятиях и СЗЗ.

Охрана поверхностных и подземных вод

- организация отведения поверхностных стоков с территории жилых и производственных зон и  устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники;

- предотвращение аварийных  сбросов и переливов сточных  вод путем  разработки дополнительных  инженерных мероприятий (аварийные насосы, напорные коллекторы в 2 линии и т.д.);

- применение  конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт;

- контроль над балансом водопотребления и водоотведения и сокращение безвоздмезных потерь воды путем введения оборота и ее повторного использования (котельная, мойка с/х машин и автотранспорта);

- организация зон санитарной охраны;

- проведение  мероприятий   по очистке  реки Сал.

Охрана  почв

- укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков;

- восстановление нарушенных земель;

- создание единой системы озеленений с организацией и благоустройством  специализированных зон;

- осуществлять комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особенно загрязненных участках.

Растительность

- создание рекреационных зон;

- увеличение объема озеленения территории населенных пунктов с применением ярусного и вертикального озеленения с пополнением пород древесных, кустарниковых травяных насаждений;

- благоустройство, уход и новое «зеленое строительство»;

- благоустройство территорий населенных пунктов, создание парков, скверов и бульваров (ГОСТ 28329-89* «Озеленение городов. Термины и определения», СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка населенных мест»), (детальнее проектные решения по озеленению разрабатываются на стадии проектов планировки);

- внедрение приемов компенсационного озеленения при строительстве жилых и административных зданий и промышленных объектов;

- устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей;

- озеленение санитарно-защитных зон с использованием газопоглощающих пород.

Отходы производства и потребления

- ликвидация несанкционированной свалоки бытовых отходов;

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов;

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения  от ТБО (1 очередь).

Шумовая обстановка

- удаленное расположение источников шума (коммунально-складских и производственных предприятий) от селитебной территории;

- создание вдоль дорог зеленых насаждений.

Радиационная обстановка

- организация  радиационного контроля;

- эффективность планирования и проведения мероприятий  по радиационной защите в нормальных условиях и в  случае радиационной аварии;

- организация системы информации о радиационной обстановке;

- радиационная безопасность населения достигается путем ограничения воздействия от всех основных видов облучения;

- для защиты населения  от радиоактивного заражения рекомендуется в качестве противорадиационных укрытий использовать подвалы жилых домов, общественных и административных зданий, овощехранилищ.

11. Проектирование систем водоснабжения поселения вести с учетом требований ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

Глава Семичанского сельского поселения                             Р.И.Крикунов