| Основана в 2011 году | № 24 2202ропморрт дл ьлжщ19 101010 Семічанскіе ведомості | «17» октября 2016г. |
| --- | --- | --- |
|  | ## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Памятка населению

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов

Уважаемые жители Семичанского сельского поселения!

Чтобы избежать несчастных случаев, исключить или максимально снизить возможность возникновения пожара, необходимо выполнить следующие профилактические мероприятия:

- произведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;

- проверьте отопительные электрические приборы, плиты, они должны находиться на несгораемых подставках, подальше от штор и мебели;

- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите их;

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см;

Каждый, кто пользуется печным оборудованием, должен знать что запрещено:

·   эксплуатировать неисправное печное оборудование;

·   оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними детям;

·   располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

·   перекаливать печи;

·   применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

•   топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

·

оставлять расстояние от печей до стен, шкафов и т.д. менее 0,7 метров, а от топочных отверстий – менее 1.25 метра;

Начальник ПЧ-204 Дубовского района                                                    А.Н.Самсонов

тел. 88637754838

Периодическое печатное издание Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель: Администрация Семичанского сельского поселения

Адрес: 347400, ул. Ленина, 14, х. Семичный Дубовского района Ростовской области.

тел./факс (86377)54-8-49,

Отпечатано в администрации Семичанского сельского поселения

«17» октября 2016  г.

Распространяется бесплатно                                                                                       Тираж 20 экз.