| Основана в 2011 году | # Сѣмічанскіѣ вѣдомості | № 38 «24» декабря 2012г. |
| --- | --- | --- |
|  | ## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ

в целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнить следующие требования пожарной безопасности:

| № п/п | Требования правил пожарной безопасности |
| --- | --- |
| 1 | Ежегодно перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. |
| 2 | Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. |
| 3 | К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50*70 см. |
| 4 | Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите. |
| 5 | Не допускайте установку мебели и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных отверстий — менее 1,25 м. |
| 6 | Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. |
| 7 | Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении. |
| 8 | Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам. |
| 9 | Не допускайте установку в устройствах защиты не калибрированных плавких вставок (жучков). |
| 10 | Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой. |
| 11 | Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа). |
| 12 | При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. |
| 13 | При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточить и вызвать специалиста для устранения неисправности. |
| 14 | В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками. |
| 15 | Под электроплиткой, утюги, чайники установите негорючие и не теплопроводящие подставки ( керамическая плитка и т.п.). |
| 16 | Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями. |
| 17 | В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым. |
| 18 | Не допускайте разведения костров, особенно в витринную погоду, и не оставляйте их без присмотра. |
| 19 | Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату. |
| 20 | Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах. |
| 21 | Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. |

Это должен знать каждый!

Каждая семья в течении жизни стремится повысить свое благосостояние, окружить себя уютом. Но вследствие нашей неосторожности, невнимательности или просто незнания может возникнуть пожар и в одночасье все нажитое непосильным трудом погибнет в огне. Статистика пожаров по России показывает, что более 70% пожаров происходит в жилье.

Основными причинами пожаров в быту является: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи (более 40%),аварийная работа электробытовых приборов (более 20%), шалость детей (около 10%). Остальные 20% приходится на проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах и прочие причины.

Курение — самый опасный фактор пожара, зачастую ведущий к гибели курящего, в особенности, если курение происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Чтобы обезопасить себя, необходимо: тлеющий пепел собирать в пепельницы, выполненные из негорючих материалов слабо проводящих тепло (толстое стекло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы; класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключить ее выпадение при полном сгорании табака; по окончании - тщательно загасить сигарету. При использовании тонкостенных металлических приспособлений (банки из под пива), в них необходимо наливать небольшое количество воды, т.к. Металл хорошо проводит тепло. Не курите в постели — пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, может привести к его тлению и смертельному отравлению Вас угарным газом.

Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, которые нельзя оставить без присмотра или поручать надзор малолетним детям; располагать топливо на пред топочном листе; применять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. Очень важное условие для помещения с газовыми приборами — они должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления газа в помещении и его взрыва. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовозгораться по действием влаги.

Огневые работы, проводимые при ремонте жилых помещений (замена труб отопления, водопровода и т.п.), предоставляют значительную пожарную опасность. Опасными факторами, является: образование капель металла и искр с температурой более 1700 С при сварочных работах; подсоединение сварочного трансформатора к внутридомовой электросети, что вызывает её перегрузку и, как следствие аварийный режим работы электропроводки. Раскаленные капли и искры, при разлетании, сохраняют зажигательную способность до 5 м. Необходимо учитывать еще и то, что трубы, в местах прохождения через стены и перекрытия имеют зазоры (щели) именно через эти  зазоры и искры проникают в соседние помещения, а также внутрь стены (перекрытия), мгновенно воспламеняя все горючее на своем пути. При попадании искр и капель в укромные места очаг пожара обнаруживается только через несколько часов после окончания работы. Поэтому: все горючие вещества и материалы в пределах радиусов разлета капель и искр должны быть надежно защищены или убраны за их пределы; имеющиеся зазоры (щели) законопачены негорючими материалами; место проведения огневых работ необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой).

Аварийная работа электрических приборов менее опасна, чем открытый огонь и, при правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара минимальна. Основными причинами перегрузки являются: несоответствие сечения (толщины) электропроводов рабочему току (например, когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); включение в электроразетку, со старой электропроводкой, сразу 3-4 электроприборов, а так же электроприборов с большой потребляемой мощностью (1,5 кВт и более). Выбор предохранителей определяется по толщине сечения электрических проводов. Оптимальными для осветительной сети в 220 В являются пробковые или автоматические предохранитель на 6 ампер для жилых комнат и 10-16 ампер — для кухни и санузла. Более мощные предохранители в 25 ампер устанавливаются в электрических сетях с напряжением в 220-380 В (например, для электроплит). Необходимо до устранения неисправности в электросети, обесточить аварийный участок. Основные принципы безопасности эксплуатации электрооборудования, это: тщательное соединение проводов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы); правильный выбор сечения проводников по нагреву электрическим током; исключение одновременного включения нескольких электроприборов в розетку; охлаждение (вентиляция) проводов, электроприборов и аппаратов; применение только калибрированных плавких предохранителей или автоматических выключателей; установка быстродействующих аппаратов защиты (устройств защищенного отключения -  УЗО).

Для большинства горючих веществ температура самовозгорания не превышает 150 С. Наиболее характерным является самовозгорание прошлогодних скирд сена, чтобы не допустить подобного необходимо сено, сложенное в скирдах и под навесом, просушить до наступления летней жары. При обнаружении пожара необходимо: - немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01», «010», «112» - с мобильного телефона; до прибытия пожарной охраны принимать меры по спасению людей и тушению пожара; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

Периодическое печатное издание Администрации Семичанского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Учредитель:     Администрация Семичанского сельского поселения

Адрес: 347400, ул. Ленина, 14, х.Семичный  Дубовского района  Ростовской области.

тел./факс(86377)54-8-49,

Отпечатано в администрации Семичанского сельского поселения      «21» декабря    2012  г.

Распространяется бесплатно                                                                                                                                    Тираж 20 экз.